## 101
N |  | ตารางแสดงค่าระดับดินเดิมก่อนดำเนินการใดๆ
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | Σ | Mean | Row | N to S
[16 empty] | (H) | (S) | (S x H) | (S x S) | สูตรการหาความลาดเทตามแนวเหนือใต้และตะวันตกตะวันออก
A |  |  | 2.82 |  | 2.55 |  | 2.4 |  | 2.52 |  | 2.48 |  | 2.42 |  | 15.19 | 2.5317 | 1 | 2.5317 | 1
[21 empty] | ∑(SH) | = | 38.01 | ∑(S) | = | 15
B |  |  | 3.21 |  | 2.88 |  | 2.48 |  | 2.4 |  | 2.58 |  | 2.45 |  | 16 | 2.6667 | 2 | 5.3333 | 4 |  | ∑(H) | = | 12.8017 | (∑S)^2 | = | 225
[20 empty] | ∑(S^2) |  | = | 55 | n | = | 5
C |  |  | 3.03 |  | 3 |  | 2.76 |  | 2.27 |  | 2.45 |  | 2.36 |  | 15.87 | 2.645 | 3 | 7.935 | 9
D |  |  | 2.55 |  | 2.85 |  | 2.76 |  | 2.27 |  | 2.58 |  | 2.48 |  | 15.49 | 2.5817 | 4 | 10.3267 | 16 | [6 empty] | = | -0.0395 | m / station |  | เครื่องหมาย |  | - | หมายถึง
[26 empty] | มีความลาดเทจาก |  |  | N to S |  | หรือ | S to N
E |  |  | 2.27 |  | 2.45 |  | 2.52 |  | 2.18 |  | 2.48 |  | 2.36 |  | 14.26 | 2.3767 | 5 | 11.8833 | 25 | [6 empty] | ซึ่งจะทำให้การขุด หรือ ถม เกลี่ย ระหว่างหมุดต่างๆภายในพื้นที่น้อยที่สุด
[14 empty] | ∑ | 76.81 | 12.8017 | 15 | 38.01 | 55
S | [14 empty] | ∑Sx∑S = |  | 225 |  |  |  | ∑(SH) | = | 52.386 | ∑(S) | = | 21
[21 empty] | ∑(H) | = | 15.362 | (∑S)^2 | = | 441
| Σ |  | 13.88 |  | 13.73 |  | 12.92 |  | 11.64 |  | 12.57 |  | 12.07 |  | 76.81 |  |  |  |  | ∑(S)^2 |  | = | 91 | n | = | 6
Mean | (H) |  | 2.776 |  | 2.746 |  | 2.584 |  | 2.328 |  | 2.514 |  | 2.414 |  | 15.362
Row | (S) |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 21 | ∑S x ∑S = | 441
W to E (SxH) |  |  | 2.776 |  | 5.492 |  | 7.752 |  | 9.312 |  | 12.57 |  | 14.484 |  | 52.386 | [10 empty] | = | -0.078914 | m / station |  | เครื่องหมาย |  | - | หมายถึง
S x S |  |  | 1 |  | 4 |  | 9 |  | 16 |  | 25 |  | 36 |  | 91
[26 empty] | มีความลาดเทจาก |  |  | W to E |  | หรือ | E to W
|  |  | Hm | = | 76.81 | ÷ | 30 | = | 2.5603 | msl |  | ที่จุด Centroid ของพื้นที่ | [13 empty] | ซึ่งจะทำให้การขุด หรือ ถม เกลี่ย ระหว่างหมุดต่างๆภายในพื้นที่น้อยที่สุด

## 102
ค่าระดับที่ปรับแล้วที่จุดใดๆจะมีค่า ดังนี้
[5 empty] | H | = | a + (Gwe) × X + (Gns) × Y
| H | = | ค่าระดับหลังจากปรับระดับแล้วที่จุดใดๆ | [8 empty] | a | = | ค่าระดับหลังจากปรับระดับแล้วที่จุดกำเนิด
x และ y |  | = | ระยะทางในแนวแกน x และ y โดยนับเป็น หมุด หรือ แถวที่
หาตำแหน่งกึ่งกลางของพื้นที่จากจุดกำเนิด
Xm |  | = | ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) / 6 |  |  |  |  | = | 3.5 |  | station or column
Ym |  | = | (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 |  |  |  |  | = | 3 |  | station or row
Hm |  | = | ค่าเฉลี่ยของระดับทั้งแปลง |  |  |  |  | = | 2.56 |  | m or msl หรือ รทก. |  |  | จาก sheet 101
หาค่าระดับที่จุดกำเนิด a โดยการแทนค่าที่ทราบค่าแล้ว คือ ให้
| H | = | Hm | = | 2.56 |  | x | = | Xm | = | 3.5 |  | y | = | Ym | = | 3
Gwe |  | = | -0.0789 |  | m / station |  |  | และ |  | Gns | = | -0.0396 | m / station
แทนค่าในสมการข้างบน จะได้
| a | = | 2.955 | m
ดังนั้น ระดับหลังการปรับระดับแล้วที่หมุดใดๆ จะหาได้จาก
[5 empty] | H | = | a + (Gwe) × X + (Gns) × Y

## 103
ดังนั้น ระดับหลังการปรับระดับแล้วที่หมุดใดๆ จะหาได้จาก | [8 empty] | H | = | a + (Gwe) × X + (Gns) × Y
| a | = | 2.955 |  | Gwe | = | -0.0789 |  | Gns | = | -0.0396 |  | จาก sheet 102
[6 empty] | = | -0.08 |  |  |  | -0.04
ค่าระดับใหม่ที่จุด |  |  | X | = | 1 | Y | = | 1 | H | = | 2.835 | msl | หรือ | = | 2.84 | ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
=
จะเห็นว่าระดับของหมุดถัดไปตามแนวแกน X จะ ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น จากหมุดก่อนหน้า | [10 empty] | = | -0.08 | ม. หรือจะแทนค่าด้วยสมการข้างบนก็ได้
จะเห็นว่าระดับของหมุดถัดไปตามแนวแกน Y จะ ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น จากหมุดก่อนหน้า | [10 empty] | = | -0.04 | ม. หรือจะแทนค่าด้วยสมการข้างบนก็ได้
| North |  | ตารางแสดงค่าระดับดินเดิม ระดับดินใหม่ที่ทำให้ ∑cut = ∑fill และความลึกของดินตัด หรือ ถม แต่ละหมุด
W |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | CUT | FILL
[17 empty] | - | +
| A |  | 0.02 | 2.82 | 0.21 | 2.55 | 0.28 | 2.4 | 0.08 | 2.52 | 0.04 | 2.48 | 0.02 | 2.42 |  |  | 0 | 0.65
|  |  |  | 2.84 |  | 2.76 |  | 2.68 |  | 2.6 |  | 2.52 |  | 2.44
| B |  | -0.41 | 3.21 | -0.16 | 2.88 | 0.16 | 2.48 | 0.16 | 2.4 | -0.1 | 2.58 | -0.05 | 2.45 |  |  | -0.72 | 0.32
|  |  |  | 2.8 |  | 2.72 |  | 2.64 |  | 2.56 |  | 2.48 |  | 2.4
| C |  | -0.27 | 3.03 | -0.32 | 3 | -0.16 | 2.76 | 0.25 | 2.27 | -0.01 | 2.45 | 0 | 2.36 |  |  | -0.76 | 0.25
|  |  |  | 2.76 |  | 2.68 |  | 2.6 |  | 2.52 |  | 2.44 |  | 2.36
| D |  | 0.17 | 2.55 | -0.21 | 2.85 | -0.2 | 2.76 | 0.21 | 2.27 | -0.18 | 2.58 | -0.16 | 2.48 |  |  | -0.75 | 0.38
|  |  |  | 2.72 |  | 2.64 |  | 2.56 |  | 2.48 |  | 2.4 |  | 2.32
| E |  | 0.41 | 2.27 | 0.15 | 2.45 | 0 | 2.52 | 0.26 | 2.18 | -0.12 | 2.48 | -0.08 | 2.36 |  |  | -0.2 | 0.82
|  |  |  | 2.68 |  | 2.6 |  | 2.52 |  | 2.44 |  | 2.36 |  | 2.28
| South | [13 empty] | ∑ | ∑ | -2.43 | 2.42
| ∑ CUT | = | -2.43 | = | -1.0041 | หรือ | ∑ CUT | = | -1.0041 | ∑ FILL
| ∑ FILL |  | 2.42
ข้อสังเกต
1 | ในกรณีที่ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ขั้นตอนนี้ผลรวมของดินตัดหรือ CUT ควรจะต้องเท่ากับผลรวมของดินถม หรือ FILL กรณียังไม่เผื่อกรณี Swell
แต่ถ้ามีการใช้ทศนิยม 1-2 ตำแหน่ง อาจทำให้อัตราส่วนระหว่างผลรวมของดินตัด ไม่เท่ากับ ผลรวมของดินถม ก็อาจเป็นได้
2 | กรณีที่เป็นดินเหนียวค่า Swell จะมีค่าอยู่ระหว่าง 10 % - 30 % และค่า Shrinkage จะอยู่ที่ประมาณ 10 % โดยค่าจริงจะหาได้จากห้อง lab
3 | กรณีที่จะต้องมีการนำค่า Swell มาพิจารณาด้วย จะต้องตัดดินให้มากขึ้นและถมดินให้น้อยลง ซึ่งโดยหลักการแล้วสามารถทำได้หลายวิธี
เช่น การเปลี่ยนค่า Gns & Gwe โดยให้ระดับของ Hm คงที่ วิธีนี้การคำนวณจะค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงมักนิยมใช้อีกวิธีหนึ่งคือ
การคงค่า Gns & Gwe ให้มีค่าเท่าเดิม แต่ลดค่าระดับของ Hm ลงทั้ง Plane ซึ่งทำให้ต้องตัดดินให้มากขึ้นและถมดินน้อยลง
4 | กรณีที่ต้องตัดดินให้มากขึ้นเพื่อให้พอกับ Swell ในทางปฏิบัติให้ตัดดินทุกหมุดเพิ่มหมุดละ 1 ซม. ไปเรื่อยๆหลายๆรอบจนกว่าจะได้ Swell เท่ากับ
หรือ ใกล้เคียงกับที่ต้องการมากที่สุด แต่ไม่ควรตัดดินให้ลึกน้อยกว่าครั้งละ 1 ซม. เพราะจะเสียเวลาในการคำนวณมาก
5 | ตามตัวอย่างนี้จะตัดหรือขุดดินให้มากขึ้นอีกหมุดละ -0.02 ม. หรือ -2 ซม. โดยเอา -0.02 นำไป + เข้ากับระดับใหม่ของทุกหมุด
โดยยังคงให้ความลาดเทคงที่อยู่เหมือนเดิม แต่ค่า Hm จะลดลงจากเดิมอีก 0.02 ม.
| ระดับดินใหม่ที่จุด (x1,y1) หลังการคำนวณปรับแก้ครั้งที่ 1 | [8 empty] | = | 2.84 | msl | ซึ่งทำให้ |  |  | ∑C/∑F | = | -1.0041
|  | ค่าระดับเฉลี่ย Hm เดิมก่อนการปรับแก้ค่าใดๆ | [7 empty] | = | 2.56 | msl
|  | ถ้าลดค่าระดับเฉลี่ย Hm ลงอีก | [7 empty] | = | 0.02 | m | เป็น | 2.54
| ระดับดินใหม่ที่จุด (x1,y1) หลังการคำนวณปรับแก้ครั้งที่ 2 | [8 empty] | = | 2.82 | msl
| North |  | ตารางแสดงค่าระดับดินเดิม ระดับดินใหม่ที่ทำให้ | [6 empty] | ∑cut | = | 1.285 | ∑F | และความลึกของดินตัด หรือ ถม แต่ละหมุด
W |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | E | CUT | FILL
[17 empty] | - | +
| A |  | 0 | 2.82 | 0.19 | 2.55 | 0.26 | 2.4 | 0.06 | 2.52 | 0.02 | 2.48 | 0 | 2.42 |  |  | 0 | 0.53
|  |  |  | 2.82 |  | 2.74 |  | 2.66 |  | 2.58 |  | 2.5 |  | 2.42
| B |  | -0.43 | 3.21 | -0.18 | 2.88 | 0.14 | 2.48 | 0.14 | 2.4 | -0.12 | 2.58 | -0.07 | 2.45 |  |  | -0.8 | 0.28
|  |  |  | 2.78 |  | 2.7 |  | 2.62 |  | 2.54 |  | 2.46 |  | 2.38
| C |  | -0.29 | 3.03 | -0.34 | 3 | -0.18 | 2.76 | 0.23 | 2.27 | -0.03 | 2.45 | -0.02 | 2.36 |  |  | -0.86 | 0.23
|  |  |  | 2.74 |  | 2.66 |  | 2.58 |  | 2.5 |  | 2.42 |  | 2.34
| D |  | 0.15 | 2.55 | -0.23 | 2.85 | -0.22 | 2.76 | 0.19 | 2.27 | -0.2 | 2.58 | -0.18 | 2.48 |  |  | -0.83 | 0.34
|  |  |  | 2.7 |  | 2.62 |  | 2.54 |  | 2.46 |  | 2.38 |  | 2.3
| E |  | 0.39 | 2.27 | 0.13 | 2.45 | -0.02 | 2.52 | 0.24 | 2.18 | -0.14 | 2.48 | -0.1 | 2.36 |  |  | -0.26 | 0.76
|  |  |  | 2.66 |  | 2.58 |  | 2.5 |  | 2.42 |  | 2.34 |  | 2.26
| South | [14 empty] | ∑ | -2.75 | 2.14
[6 empty] | ∑C/∑F | = | 1.285
[6 empty] | ∑C | = | 1.285 | ∑F
| ความลึกของดินตัด ดินถม หลังการปรับแก้เพื่อเผื่อค่า Swell | [7 empty] | = | ระดับดินใหม่หลังการปรับแก้ตามต้องการ - ระดับดินเดิมก่อนการปรับแก้ใดๆ
| North |  | ตารางแสดงค่าความลึกของดินตัด(-) หรือ ถม(+) แต่ละหมุด และผลรวมดินตัดและดินถมที่อยู่ระหว่างหมุด
W |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | E | CUT | FILL
[17 empty] | - | +
| A |  |  | 0 |  | 0.19 |  | 0.26 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 0 | 0.53
[5 empty] | -0.61 |  | -0.18 |  | 0 |  | -0.12 |  | -0.19
[5 empty] | 0.19 |  | 0.59 |  | 0.6 |  | 0.22 |  | 0.02
| B |  |  | -0.43 |  | -0.18 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | -0.12 |  | -0.07 |  |  | -0.8 | 0.28
[5 empty] | -1.24 |  | -0.7 |  | -0.18 |  | -0.15 |  | -0.24
[5 empty] | 0 |  | 0.14 |  | 0.51 |  | 0.37 |  | 0
| C |  |  | -0.29 |  | -0.34 |  | -0.18 |  | 0.23 |  | -0.03 |  | -0.02 |  |  | -0.86 | 0.23
[5 empty] | -0.86 |  | -0.97 |  | -0.4 |  | -0.23 |  | -0.43
[5 empty] | 0.15 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0.42 |  | 0
| D |  |  | 0.15 |  | -0.23 |  | -0.22 |  | 0.19 |  | -0.2 |  | -0.18 |  |  | -0.83 | 0.34
[5 empty] | -0.23 |  | -0.45 |  | -0.22 |  | -0.34 |  | -0.62
[5 empty] | 0.67 |  | 0.13 |  | 0.43 |  | 0.43 |  | 0
| E |  |  | 0.39 |  | 0.13 |  | -0.02 |  | 0.24 |  | -0.14 |  | -0.1 |  |  | -0.26 | 0.76
| South | [14 empty] | ∑ | -2.75 | 2.14