## คำสั่ง
Take home examination #1
1 | ให้คำนวณการปรับระดับดินตามข้อมูลที่กำหนดให้ และใช้ข้อมูลในการออกแบบหรือ Design Criteria ดังต่อไปนี้
| 1.1 | ระยะห่างระหว่างหมุด 20 เมตร และ ขอบแปลงกรรมสิทธิ์อยู่ห่างจากหมุดนอกสุดโดยรอบ 10 เมตร
| 1.2 | แกนการคำนวณจะอยู่ด้านบนขวา และ อยู่ห่างจากขอบแปลงกรรมสิทธิ์เท่ากันทั้ง 2 แกน เท่ากัน คือ 10 เมตร
| 1.3 | ให้ทำการคำนวณตามขั้นตอนและวิธีการตามตัวอย่างที่ได้ส่งไปให้
2 | ให้คำนวณการปรับระดับดินใน 4 วิธี (4 Excel Files) พร้อมคำนวณหาปริมาตร และ ทิศทางการเคลื่อนย้ายดิน ครบทุกขั้นตอน
ตามความลาดเทและค่าใช้จ่ายในการทำงานของ Farm Tractor ตามข้อมูลที่กำหนดให้ ดังต่อไปนี้
| 2.1 | คำนวณพื้นที่ให้มีความลาดเท 2 แกน คือ ทั้ง Gns & Gwe
| 2.2 | คำนวณพื้นที่ให้มีความลาดเท 1 แกน คือ ให้มีเฉพาะ Gns ส่วน Gwe ให้มีค่า = 0
| 2.3 | คำนวณพื้นที่ให้มีความลาดเท 1 แกน คือ ให้มีเฉพาะ Gwe ส่วน Gns ให้มีค่า = 0
| 2.4 | คำนวณพื้นที่ให้มีความลาดเท = 0 คือ ทั้ง Gns & Gwe มีค่า = 0 และ ให้ทุกหมุดมีค่าเท่ากับค่าระดับเฉลี่ยของทั้งแปลงคือค่า Hm
3 | การส่งงานให้ส่งก่อน 16.00 น. ระหว่าง จันทร์ - ศุกร์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้โดยจะต้องส่งพร้อมกัน คือ
| 3.1 | ส่งงานเป็น pdf file โดยให้ส่งมาที่ rangsonw@gmail.com
| 3.2 | ส่งงานเป็น hard copy ขาวดำโดยทำปกให้เรียบร้อยของแต่ละคนและให้รวมส่งเป็นกลุ่มที่ห้อง lab สำรวจ
4 | เกณฑ์การให้คะแนนเมื่อส่งงานครบตามข้อ 2 และ ทำถูกต้องทั้งหมด
| 4.1 | เกรด A ถ้าส่งระหว่างวันที่ 1 - 10 มกราคม 2554
| 4.2 | เกรด B ถ้าส่งระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2554
| 4.3 | เกรด C ถ้าส่งระหว่างวันที่ 21 - 31 มกราคม 2554
| 4.4 | เกรด D ถ้าส่งระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2554
5 | มีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ให้สอบถามได้โดยตรง

## 201
N |  | ตารางแสดงค่าระดับดินเดิมก่อนดำเนินการใดๆ
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | Σ | Mean | Row | N to S
[16 empty] | (H) | (S) | (S x H) | (S x S) | สูตรการหาความลาดเทตามแนวเหนือใต้และตะวันตกตะวันออก
A |  |  | 2.82 |  | 2.55 |  | 2.4 |  | 2.52 |  | 2.48 |  | 2.42
[22 empty] | ∑(SH) | = | ∑(S) | =
B |  |  | 3.21 |  | 2.88 |  | 2.48 |  | 2.4 |  | 2.58 |  | 2.45 | [8 empty] | ∑(H) | = | (∑S)^2 | =
[21 empty] | ∑(S^2) |  | = | n | =
C |  |  | 3.03 |  | 3 |  | 2.76 |  | 2.27 |  | 2.45 |  | 2.36
[21 empty] | Gns | = |  |  |  | = | m / station |  | เครื่องหมาย |  |  | หมายถึง
D |  |  | 2.55 |  | 2.85 |  | 2.76 |  | 2.27 |  | 2.58 |  | 2.48
[26 empty] | มีความลาดเทจาก |  | N to S |  | หรือ | S to N
ซึ่งจะทำให้การขุด หรือ ถม เกลี่ย ระหว่างหมุดต่างๆภายในพื้นที่น้อยที่สุด
E |  |  | 2.27 |  | 2.45 |  | 2.52 |  | 2.18 |  | 2.48 |  | 2.36
[22 empty] | ∑(SH) | = | ∑(S) | =
[14 empty] | ∑ | [7 empty] | ∑(H) | = | (∑S)^2 | =
S | [14 empty] | ∑Sx∑S = | [5 empty] | ∑(S)^2 |  | = | n | =
Σ
Mean | (H)
Row | (S) | [14 empty] | ∑S x ∑S = |  |  |  |  | Gwe | = |  |  |  | = | m / station |  | เครื่องหมาย |  |  | หมายถึง
W to E (SxH)
S x S | [25 empty] | มีความลาดเทจาก |  | W to E |  | หรือ | E to W
[19 empty] | หน้า 1 | [6 empty] | ซึ่งจะทำให้การขุด หรือ ถม เกลี่ย ระหว่างหมุดต่างๆภายในพื้นที่น้อยที่สุด | [6 empty] | หน้า 2
|  |  | Hm | = |  | ÷ |  | = |  | msl |  | ที่จุด Centroid ของพื้นที่

## 102
หน้า 2 ย้ายไปอยู่ แผ่น 101

## 202
หน้า 2 ย้ายไปอยู่ แผ่น 201

## 203
ค่าระดับที่ปรับแล้วที่จุดใดๆจะมีค่า ดังนี้
[5 empty] | H | = | a + (Gwe) × X + (Gns) × Y
| H | = | ค่าระดับหลังจากปรับระดับแล้วที่จุดใดๆ | [8 empty] | a | = | ค่าระดับหลังจากปรับระดับแล้วที่จุดกำเนิด
x และ y |  | = | ระยะทางในแนวแกน x และ y โดยนับเป็น หมุด หรือ แถวที่
หาตำแหน่งกึ่งกลางของพื้นที่จากจุดกำเนิด
Xm |  | = | [5 empty] | = |  |  | station or column
Ym |  | = | [5 empty] | = |  |  | station or row
Hm |  | = | ค่าเฉลี่ยของระดับทั้งแปลง |  |  |  |  | = |  |  | m or msl หรือ รทก.
หาค่าจุดกำเนิด a โดยการแทนค่าที่ทราบค่าแล้ว คือ ให้
| H | = | Hm | = |  |  | x | = | Xm | = |  |  | y | = | Ym | =
Gwe |  | = |  |  | m / station |  |  | และ |  | Gns | = |  | m / station
จะได้
| a | = |  | m
ดังนั้น ระดับหลังการปรับระดับแล้วที่หมุดใดๆ จะหาได้จาก
[5 empty] | H | = | a + (Gwe) × X + (Gns) × Y
หน้า 3
| H | = | [6 empty] | โดยแทนค่า X และ Y เป็นค่าพิกัดของตำแหน่งของแถวที่ห่างจากจุดกำเนิด ไม่ใช่ระยะทาง

## 204(1)
ดังนั้น ระดับหลังการปรับระดับแล้วที่หมุดใดๆ จะหาได้จาก | [8 empty] | H | = | a + (Gwe) × X + (Gns) × Y
| a | = | 2.955 |  | Gwe | = | -0.0789 |  | Gns | = | -0.0396
ค่าระดับใหม่ที่จุด |  |  | X | = | 1 | Y | = | 1 | H | = | 2.8365 | msl | หรือ | = | 2.84 | ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
จะเห็นว่าระดับของหมุดถัดไปตามแนวแกน X จะ ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น จากหมุดก่อนหน้า | [10 empty] | = | -0.08 | ม. หรือจะแทนค่าด้วยสมการข้างบนก็ได้
จะเห็นว่าระดับของหมุดถัดไปตามแนวแกน Y จะ ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น จากหมุดก่อนหน้า | [10 empty] | = | -0.04 | ม. หรือจะแทนค่าด้วยสมการข้างบนก็ได้
| North |  | ตารางแสดงค่าระดับดินเดิม ระดับดินใหม่ที่ทำให้ ∑cut = ∑fill และความลึกของดินตัด หรือ ถม แต่ละหมุด
W |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | E | CUT | FILL
[17 empty] | - | +
| A |  |  | 2.82 |  | 2.55 |  | 2.4 |  | 2.52 |  | 2.48 |  | 2.42
| B |  |  | 3.21 |  | 2.88 |  | 2.48 |  | 2.4 |  | 2.58 |  | 2.45
| C |  |  | 3.03 |  | 3 |  | 2.76 |  | 2.27 |  | 2.45 |  | 2.36
| D |  |  | 2.55 |  | 2.85 |  | 2.76 |  | 2.27 |  | 2.58 |  | 2.48
| E |  |  | 2.27 |  | 2.45 |  | 2.52 |  | 2.18 |  | 2.48 |  | 2.36
หน้า 4
| South | [14 empty] | ∑
| ∑ CUT | = |  | = |  |  | หรือ |  | ∑ CUT | = |  | ∑ FILL
∑ FILL
ข้อสังเกต
1 | ในกรณีที่ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ขั้นตอนนี้ผลรวมของดินตัดหรือ CUT ควรจะต้องเท่ากับผลรวมของดินถม หรือ FILL กรณียังไม่เผื่อกรณี Swell
แต่ถ้ามีการใช้ทศนิยม 1-2 ตำแหน่ง อาจทำให้อัตราส่วนระหว่างผลรวมของดินตัด ไม่เท่ากับ ผลรวมของดินถม ก็อาจเป็นได้
2 | กรณีที่เป็นดินเหนียวค่า Swell จะมีค่าอยู่ระหว่าง 20 % - 30 % และค่า Shrinkage จะอยู่ที่ประมาณ 10 % โดยค่าจริงจะหาได้จากห้อง lab
3 | กรณีที่จะต้องมีการนำค่า Swell มาพิจารณาด้วย จะต้องตัดดินให้มากขึ้นและถมดินให้น้อยลง ซึ่งโดยหลักการแล้วสามารถทำได้หลายวิธี
เช่น การเปลี่ยนค่า Gns & Gwe โดยให้ระดับของ Hm คงที่ วิธีนี้การคำนวณจะค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงมักนิยมใช้อีกวิธีหนึ่งคือ
การคงค่า Gns & Gwe ให้มีค่าเท่าเดิม แต่ลดค่าระดับของ Hm ลงทั้ง Plane ซึ่งทำให้ต้องตัดดินให้มากขึ้นและถมดินน้อยลง
4 | กรณีที่ต้องตัดดินให้มากขึ้นเพื่อให้พอกับ Swell ในทางปฏิบัติให้ตัดดินทุกหมุดเพิ่มหมุดละ 1 ซม. ไปเรื่อยๆหลายๆรอบจนกว่าจะได้ Swell เท่ากับ
หรือ ใกล้เคียงกับที่ต้องการมากที่สุด แต่ไม่ควรตัดดินให้ลึกน้อยกว่าครั้งละ 1 ซม. เพราะจะเสียเวลาในการคำนวณมาก
5 | ตามตัวอย่างนี้จะตัดหรือขุดดินให้มากขึ้นอีกหมุดละ -0.02 ม. หรือ -2 ซม. โดยเอา -0.02 นำไป + เข้ากับระดับใหม่ของทุกหมุด
โดยยังคงให้ความลาดเทคงที่อยู่เหมือนเดิม แต่ค่า Hm จะลดลงจากเดิมอีก 0.02 ม.
หน้า 5
| ระดับดินใหม่ที่จุด (x1,y1) หลังการคำนวณปรับแก้ครั้งแรก | [8 empty] | = |  | msl | ซึ่งทำให้ |  |  | ∑C/∑F | =
|  | ค่าระดับเฉลี่ย Hm เดิมก่อนการปรับแก้ค่าใดๆ | [7 empty] | = |  | msl
|  | ถ้าลดค่าระดับเฉลี่ย Hm ลงอีก | [7 empty] | = |  | m | เป็น |  |  | ∑C/∑F | =
[16 empty] | ∑C | = |  | ∑F
| North |  | ตารางแสดงค่าระดับดินเดิม ระดับดินใหม่ที่ทำให้ | [6 empty] | ∑cut | = |  | ∑F | และความลึกของดินตัด หรือ ถม แต่ละหมุด
W |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | E | CUT | FILL
[17 empty] | - | +
| A |  |  | 2.82 |  | 2.55 |  | 2.4 |  | 2.52 |  | 2.48 |  | 2.42
| B |  |  | 3.21 |  | 2.88 |  | 2.48 |  | 2.4 |  | 2.58 |  | 2.45
| C |  |  | 3.03 |  | 3 |  | 2.76 |  | 2.27 |  | 2.45 |  | 2.36
| D |  |  | 2.55 |  | 2.85 |  | 2.76 |  | 2.27 |  | 2.58 |  | 2.48
| E |  |  | 2.27 |  | 2.45 |  | 2.52 |  | 2.18 |  | 2.48 |  | 2.36
| South | [14 empty] | ∑
หน้า 6
| ความลึกของดินตัด ดินถม หลังการปรับแก้เพื่อเผื่อค่า Swell | [7 empty] | = | ระดับดินใหม่หลังการปรับแก้ตามต้องการ - ระดับดินเดิมก่อนการปรับแก้ใดๆ
| North |  | ตารางแสดงค่าความลึกของดินตัด(-) หรือ ถม(+) แต่ละหมุด และผลรวมดินตัดและดินถมที่อยู่ระหว่างหมุด
W |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | E | CUT | FILL
[17 empty] | - | +
A
B
C
D
E
| South | [14 empty] | ∑
Volume by four - point method
[11 empty] | Vc | = | ปริมาตรของดินตัด |  |  |  | ลบ.ม. |  | หน้า 7
[11 empty] | Vf | = | ปริมาตรของดินถม |  |  |  | ลบ.ม.
[11 empty] | L | = | ระยะห่างระหว่างหมุดที่เท่ากัน |  |  |  | เมตร
[11 empty] | Hc | = | ความลึกของดินตัด |  |  |  | เมตร
[11 empty] | Hf | = | ความลึกของดินถม |  |  |  | เมตร

## 204(2)
| North | ตารางแสดงค่าความลึกของดินตัด(-) หรือ ถม(+) แต่ละหมุด ที่อยู่ขอบแปลง
W |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | E | CUT | FILL
[12 empty] | - | +
A
B
C
D
E
| South | [9 empty] | ∑
Volume by four - point method | [6 empty] | Vc | = | ปริมาตรของดินตัด |  |  | ลบ.ม.
[7 empty] | Vf | = | ปริมาตรของดินถม |  |  | ลบ.ม.
[7 empty] | L | = | ระยะห่างระหว่างหมุดที่เท่ากัน |  |  | เมตร
[7 empty] | Hc | = | ความลึกของดินตัด |  |  | เมตร | หน้า 8
[7 empty] | Hf | = | ความลึกของดินถม |  |  | เมตร

## 101
N |  | ตารางแสดงค่าระดับดินเดิมก่อนดำเนินการใดๆ
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | Σ | Mean | Row | N to S
[16 empty] | (H) | (S) | (S x H) | (S x S) | สูตรการหาความลาดเทตามแนวเหนือใต้และตะวันตกตะวันออก
A |  |  | 2.82 |  | 2.55 |  | 2.4 |  | 2.52 |  | 2.48 |  | 2.42 |  | 15.19 | 2.5317 | 1 | 2.5317 | 1
[21 empty] | ∑(SH) | = | 38.01 | ∑(S) | = | 15
B |  |  | 3.21 |  | 2.88 |  | 2.48 |  | 2.4 |  | 2.58 |  | 2.45 |  | 16 | 2.6667 | 2 | 5.3333 | 4 |  | ∑(H) | = | 12.8017 | (∑S)^2 | = | 225
[20 empty] | ∑(S^2) |  | = | 55 | n | = | 5
C |  |  | 3.03 |  | 3 |  | 2.76 |  | 2.27 |  | 2.45 |  | 2.36 |  | 15.87 | 2.645 | 3 | 7.935 | 9
D |  |  | 2.55 |  | 2.85 |  | 2.76 |  | 2.27 |  | 2.58 |  | 2.48 |  | 15.49 | 2.5817 | 4 | 10.3267 | 16 | [6 empty] | = | -0.0395 | m / station |  | เครื่องหมาย |  |  | หมายถึง
[26 empty] | มีความลาดเทจาก |  |  | N to S |  | หรือ | S to N
E |  |  | 2.27 |  | 2.45 |  | 2.52 |  | 2.18 |  | 2.48 |  | 2.36 |  | 14.26 | 2.3767 | 5 | 11.8833 | 25 | [6 empty] | ซึ่งจะทำให้การขุด หรือ ถม เกลี่ย ระหว่างหมุดต่างๆภายในพื้นที่น้อยที่สุด
[14 empty] | ∑ | 76.81 | 12.8017 | 15 | 38.01 | 55
S | [14 empty] | ∑Sx∑S = |  | 225 |  |  |  | ∑(SH) | = | 52.386 | ∑(S) | = | 21
[21 empty] | ∑(H) | = | 15.362 | (∑S)^2 | = | 441
| Σ |  | 13.88 |  | 13.73 |  | 12.92 |  | 11.64 |  | 12.57 |  | 12.07 |  | 76.81 |  |  |  |  | ∑(S)^2 |  | = | 91 | n | = | 6
Mean | (H) |  | 2.776 |  | 2.746 |  | 2.584 |  | 2.328 |  | 2.514 |  | 2.414 |  | 15.362
Row | (S) |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 21 | ∑S x ∑S = | 441
W to E (SxH) |  |  | 2.776 |  | 5.492 |  | 7.752 |  | 9.312 |  | 12.57 |  | 14.484 |  | 52.386 | [10 empty] | = | -0.078914 | m / station |  | เครื่องหมาย |  |  | หมายถึง
S x S |  |  | 1 |  | 4 |  | 9 |  | 16 |  | 25 |  | 36 |  | 91
[19 empty] | หน้า 1 | [6 empty] | มีความลาดเทจาก |  |  | W to E |  | หรือ | E to W |  | หน้า 2
|  |  | Hm | = | 76.81 | ÷ | 30 | = | 2.5603 | msl |  | ที่จุด Centroid ของพื้นที่ | [13 empty] | ซึ่งจะทำให้การขุด หรือ ถม เกลี่ย ระหว่างหมุดต่างๆภายในพื้นที่น้อยที่สุด

## 103
ค่าระดับที่ปรับแล้วที่จุดใดๆจะมีค่า ดังนี้
[5 empty] | H | = | a + (Gwe) × X + (Gns) × Y
| H | = | ค่าระดับหลังจากปรับระดับแล้วที่จุดใดๆ | [8 empty] | a | = | ค่าระดับหลังจากปรับระดับแล้วที่จุดกำเนิด
x และ y |  | = | ระยะทางในแนวแกน x และ y โดยนับเป็น หมุด หรือ แถวที่
หาตำแหน่งกึ่งกลางของพื้นที่จากจุดกำเนิด
Xm |  | = | ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) / 6 |  |  |  |  | = | 3.5 |  | station or column
Ym |  | = | (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 |  |  |  |  | = | 3 |  | station or row
Hm |  | = | ค่าเฉลี่ยของระดับทั้งแปลง |  |  |  |  | = | 2.56 |  | m or msl หรือ รทก.
หาค่าจุดกำเนิด a โดยการแทนค่าที่ทราบค่าแล้ว คือ ให้
| H | = | Hm | = | 2.56 |  | x | = | Xm | = | 3.5 |  | y | = | Ym | = | 3
Gwe |  | = | 0 |  | m / station |  |  | และ |  | Gns | = | -0.0395 | m / station
จะได้
| a | = | 2.6785 | m
ดังนั้น ระดับหลังการปรับระดับแล้วที่หมุดใดๆ จะหาได้จาก | [17 empty] | หน้า 3
[5 empty] | H | = | a + (Gwe) × X + (Gns) × Y

## 105(1)
Volume by four - point method พื้นที่ระหว่างหมุด
ระยะห่างระหว่างหมุด หรือ Station ซึ่งจะต้องเท่ากันทั้ง 4 ด้าน | [8 empty] | L |  | = | 20 | เมตร
[9 empty] | L^2/4 |  | = | 100 | เมตร
| Station |  | ระหว่าง 1 - 2 | [6 empty] | ระหว่าง 2 - 3
|  |  | CUT | Hc + Hf | [5 empty] | CUT | Hc + Hf
|  |  | FILL | [6 empty] | FILL
| ระหว่าง A - B |  | -1.13 | 1.2 | #REF! | 1.2769 | - | 106.4083 | - | -0.3 | 0.69 | #REF! | 0.09 | - | 13.0435 | -
|  |  | 0.07 | #REF! | #REF! | - | 0.0049 | - | 0.40833 | 0.39 | #REF! | #REF! | - | 0.1521 | - | 22.0435
| ระหว่าง B - C |  | -1.88 | 1.88 | #REF! | 3.5344 | - | 188 | - | -0.98 | 1.08 | #REF! | 0.9604 | - | 88.9259 | -
|  |  | 0 | #REF! | #REF! | - | 0 | - | 0 | 0.1 | #REF! | #REF! | - | 0.01 | - | 0.92593
| ระหว่าง C - D |  | -1.35 | 1.35 | #REF! | 1.8225 | - | 135 | - | -1.29 | 1.29 | #REF! | 1.6641 | - | 129 | -
|  |  | 0 | #REF! | #REF! | - | 0 | - | 0 | 0 | #REF! | #REF! | - | 0 | - | 0
| ระหว่าง D - E |  | -0.4 | 0.64 | #REF! | 0.16 | - | 25 | - | -0.65 | 0.62 | #REF! | 0.4225 | - | 68.1452 | -
|  |  | 0.24 | #REF! | #REF! | - | 0.0576 | - | 9 | 0.03 | #REF! | #REF! | - | 0.0009 | - | 0.14516
[8 empty] | 454.4083 | 9.4083 | [5 empty] | 299.1146 | 23.1146
หน้า 9
Volume by four - point method พื้นที่ระหว่างหมุด
ระยะห่างระหว่างหมุด หรือ Station ซึ่งจะต้องเท่ากันทั้ง 4 ด้าน | [8 empty] | L |  | = | 20 | เมตร
[9 empty] | L^2/4 |  | = | 100 | เมตร
| Station |  | ระหว่าง 3 - 4 | [6 empty] | ระหว่าง 4 - 5
|  |  | CUT | Hc + Hf | [5 empty] | CUT | Hc + Hf
|  |  | FILL | [6 empty] | FILL
| ระหว่าง A - B |  | 0 | 0.6 | #REF! | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.42 | #REF! | 0 | - | 0 | -
|  |  | 0.6 | #REF! | #REF! | - | 0.36 | - | 60 | 0.42 | #REF! | #REF! | - | 0.1764 | - | 42
| ระหว่าง B - C |  | -0.22 | 0.77 | #REF! | 0.0484 | - | 6.2857 | - | 0 | 0.54 | #REF! | 0 | - | 0 | -
|  |  | 0.55 | #REF! | #REF! | - | 0.3025 | - | 39.2857 | 0.54 | #REF! | #REF! | - | 0.2916 | - | 54
| ระหว่าง C - D |  | -0.48 | 0.98 | #REF! | 0.2304 | - | 23.5102 | - | -0.08 | 0.67 | #REF! | 0.0064 | - | 0.95522 | -
|  |  | 0.5 | #REF! | #REF! | - | 0.25 | - | 25.5102 | 0.59 | #REF! | #REF! | - | 0.3481 | - | 51.9552
| ระหว่าง D - E |  | -0.3 | 0.83 | #REF! | 0.09 | - | 10.8434 | - | -0.08 | 0.61 | #REF! | 0.0064 | - | 1.0492 | -
|  |  | 0.53 | #REF! | #REF! | - | 0.2809 | - | 33.8434 | 0.53 | #REF! | #REF! | - | 0.2809 | - | 46.0492
[8 empty] | 40.6393 | 158.6393 | [5 empty] | 2.0044 | 194.0044
หน้า 10
Volume by four - point method พื้นที่ระหว่างหมุด
ระยะห่างระหว่างหมุด หรือ Station ซึ่งจะต้องเท่ากันทั้ง 4 ด้าน | [8 empty] | L |  | = | 20 | เมตร
[9 empty] | L^2/4 |  | = | 100 | เมตร
| Station |  | ระหว่าง 5 - 6
|  |  | CUT | Hc + Hf
FILL
| ระหว่าง A - B |  | 0 | 0.47 | #REF! | 0 | - | 0 | -
|  |  | 0.47 | #REF! | #REF! | - | 0.2209 | - | 47
| ระหว่าง B - C |  | 0 | 0.4 | #REF! | 0 | - | 0 | -
|  |  | 0.4 | #REF! | #REF! | - | 0.16 | - | 40
| ระหว่าง C - D |  | -0.08 | 0.37 | #REF! | 0.0064 | - | 1.7297 | -
|  |  | 0.29 | #REF! | #REF! | - | 0.0841 | - | 22.7297
| ระหว่าง D - E |  | -0.08 | 0.22 | #REF! | 0.0064 | - | 2.9091 | -
|  |  | 0.14 | #REF! | #REF! | - | 0.0196 | - | 8.9091
[8 empty] | 4.6388 | 118.6388
|  |  | ระหว่าง 1 - 2 |  | ระหว่าง 2 - 3 |  | ระหว่าง 3 - 4 |  | ระหว่าง 4 - 5 |  | ระหว่าง 5 - 6 |  | รวมทั้งหมด
∑ | Vc | = | 454.4083 |  | 299.1146 |  | 40.6393 |  | 2.0044 |  | 4.6388 |  | 800.8054 |  | BCM
หน้า 11
∑ | Vf | = | 9.4083 |  | 23.1146 |  | 158.6393 |  | 194.0044 |  | 118.6388 |  | 503.8054 |  | BCM

## 205(1)
Volume by four - point method พื้นที่ระหว่างหมุด
ระยะห่างระหว่างหมุด หรือ Station ซึ่งจะต้องเท่ากันทั้ง 4 ด้าน | [6 empty] | L |  | = | 20 | เมตร
[7 empty] | L^2/4 |  | = | 100 | เมตร
| Station |  | ระหว่าง 1 - 2 |  |  |  |  | ระหว่าง 2 - 3
|  |  | CUT | Hc + Hf |  |  |  | CUT | Hc + Hf
|  |  | FILL |  |  |  |  | FILL
ระหว่าง A - B
ระหว่าง B - C
ระหว่าง C - D
ระหว่าง D - E
หน้า 9
Volume by four - point method พื้นที่ระหว่างหมุด
ระยะห่างระหว่างหมุด หรือ Station ซึ่งจะต้องเท่ากันทั้ง 4 ด้าน | [6 empty] | L |  | = | 20 | เมตร
[7 empty] | L^2/4 |  | = | 100 | เมตร
| Station |  | ระหว่าง 3 - 4 |  |  |  |  | ระหว่าง 4 - 5
|  |  | CUT | Hc + Hf |  |  |  | CUT | Hc + Hf
|  |  | FILL |  |  |  |  | FILL
ระหว่าง A - B
ระหว่าง B - C
ระหว่าง C - D
ระหว่าง D - E
หน้า 10
Volume by four - point method พื้นที่ระหว่างหมุด
ระยะห่างระหว่างหมุด หรือ Station ซึ่งจะต้องเท่ากันทั้ง 4 ด้าน | [6 empty] | L |  | = | 20 | เมตร
[7 empty] | L^2/4 |  | = | 100 | เมตร
| Station |  | ระหว่าง 5 - 6
|  |  | CUT | Hc + Hf
FILL
ระหว่าง A - B
ระหว่าง B - C
ระหว่าง C - D
ระหว่าง D - E
|  |  | ระหว่าง 1 - 2 |  | ระหว่าง 2 - 3 | ระหว่าง 3 - 4 | ระหว่าง 4 - 5 |  | ระหว่าง 5 - 6 |  | รวมทั้งหมด
∑ | Vc | = | [9 empty] | BCM
หน้า 11
∑ | Vf | = | [9 empty] | BCM

## 104 (2)
ความลึกของดินตัด ดินถม หลังการปรับแก้เพื่อเผื่อค่า Swell | [7 empty] | = | ระดับดินใหม่หลังการปรับแก้ตามต้องการ - ระดับดินเดิมก่อนการปรับแก้ใดๆ
| North | ตารางแสดงค่าความลึกของดินตัด(-) หรือ ถม(+) แต่ละหมุด ที่อยู่ขอบแปลง
W |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | E
|  | -0.2 |  | -0.2 |  | 0.19 |  | 0.22 |  | 0.1 |  | 0.14 |  | 0.2 |  | 0.2
|  |  | -0.8 |  | -0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0.26 |  | 0.7 |  | 0.64 |  | 0.48 |  | 0.68 |  | 0.8
| A | -0.2 |  | -0.2 |  | 0.07 |  | 0.22 |  | 0.1 |  | 0.14 |  | 0.2 |  | 0.2
|  |  | -1.66 | [11 empty] | 0
|  |  | 0 | [11 empty] | 0.66
| B | -0.63 |  | -0.63 | [9 empty] | 0.13 |  | 0.13
|  |  | -2.24 | [11 empty] | 0
|  |  | 0 | [11 empty] | 0.62
| C | -0.49 |  | -0.49 | [9 empty] | 0.18 |  | 0.18
|  |  | -1.08 | [11 empty] | 0
|  |  | 0 | [11 empty] | 0.4
| D | -0.05 |  | -0.05 | [9 empty] | 0.02 |  | 0.02
|  |  | -0.1 | [11 empty] | 0
|  |  | 0.42 | [11 empty] | 0.28
| E | 0.21 |  | 0.21 |  | 0.03 |  | -0.04 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.12
|  |  | 0 |  | 0 |  | -0.08 |  | -0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0.84 |  | 0.48 |  | 0.06 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.24 |  | 0.48
|  | 0.21 |  | 0.21 |  | 0.03 |  | -0.04 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.12
South
Volume by four - point method | [10 empty] | Vc | = | ปริมาตรของดินตัด |  |  |  |  | ลบ.ม.
[11 empty] | Vf | = | ปริมาตรของดินถม |  |  |  |  | ลบ.ม.
[11 empty] | L | = | ระยะห่างระหว่างหมุดที่เท่ากัน |  |  |  |  | เมตร | หน้า 8
[11 empty] | Hc | = | ความลึกของดินตัด |  |  |  |  | เมตร
[11 empty] | Hf | = | ความลึกของดินถม |  |  |  |  | เมตร

## 105(2)
Volume by four - point method พื้นที่ขอบแปลง | [10 empty] | Volume by four - point method พื้นที่ขอบแปลง
ระยะห่างระหว่างหมุด หรือ Station ซึ่งจะต้องเท่ากันทั้ง 4 ด้าน | [10 empty] | ระยะห่างระหว่างหมุด หรือ Station ซึ่งจะต้องเท่ากันทั้ง 4 ด้าน
| L | = | 20 | เมตร | L^2/4 |  | = | 100 | เมตร |  |  | L | = | 20 | เมตร | L^2/4 |  | = | 100 | เมตร
คำนวณหาปริมาตรโดยใช้ความยาวระหว่างหมุดคงที่คือ 20 เมตร แต่ต้องลดพื้นที่ลงเหลือเพียง 25 % | [10 empty] | คำนวณหาปริมาตรโดยใช้ความยาวระหว่างหมุดคงที่คือ 20 เมตร แต่ต้องลดพื้นที่ลงเหลือเพียง 25 %
สำหรับพื้นที่ตรงมุมทั้ง 4 ด้าน และ ลดลง 50 % สำหรับพื้นที่ระหว่างหมุดแรกไปยังขอบแปลงโดยรอบ | [10 empty] | สำหรับพื้นที่ตรงมุมทั้ง 4 ด้าน และ ลดลง 50 % สำหรับพื้นที่ระหว่างหมุดแรกไปยังขอบแปลงโดยรอบ
พื้นที่ระหว่างหมุด |  |  |  | CUT | Hc + Hf | [5 empty] | พื้นที่ระหว่างหมุด |  |  |  | CUT | Hc + Hf
|  |  |  | FILL | [10 empty] | FILL
ระหว่าง 1 - A - Rim = มุม |  |  |  | -0.8 | 0.8 | #REF! | 0.64 | - | 0 |  | ระหว่าง Rim - 1 - A - B |  |  |  | -1.66 | 1.66 | #REF! | 2.7556 | - | 83
|  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | - | 0 | - | 0
ระหว่าง 1 - 2 - A - Rim |  |  |  | -0.4 | 0.66 | #REF! | 0.16 | - | 12.1212 |  | ระหว่าง Rim - 1 - B - C |  |  |  | -2.24 | 2.24 | #REF! | 5.0176 | - | 112 | -
|  |  |  | 0.26 | #REF! | #REF! | - | 0.0676 | - | 5.1212 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | - | 0 | - | 0
ระหว่าง 2 - 3 - A - Rim |  |  |  | 0 | 0.7 | #REF! | 0 | - | 0 | - | ระหว่าง Rim - 1 - C - D |  |  |  | -1.08 | 1.08 | #REF! | 1.1664 | - | 54 | -
|  |  |  | 0.7 | #REF! | #REF! | - | 0.49 | - | 35 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | - | 0 | - | 0
ระหว่าง 3 - 4 - A - Rim |  |  |  | 0 | 0.64 | #REF! | 0 | - | 0 | - | ระหว่าง Rim - 1 - D - E |  |  |  | -0.1 | 0.52 | #REF! | 0.01 | - | 0.96154 | -
|  |  |  | 0.64 | #REF! | #REF! | - | 0.4096 | - | 32 |  |  |  |  | 0.42 | #REF! | #REF! | - | 0.1764 | - | 16.9615
ระหว่าง 4 - 5 - A - Rim |  |  |  | 0 | 0.48 | #REF! | 0 | - | 0 | - | ระหว่าง 6 - Rim - A - B |  |  |  | 0 | 0.66 | #REF! | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | 0.48 | #REF! | #REF! | - | 0.2304 | - | 24 |  |  |  |  | 0.66 | #REF! | #REF! | - | 0.4356 | - | 33
ระหว่าง 5 - 6 - A - Rim |  |  |  | 0 | 0.68 | #REF! | 0 | - | 0 | - | ระหว่าง 6 - Rim - B - C |  |  |  | 0 | 0.62 | #REF! | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | 0.68 | #REF! | #REF! | - | 0.4624 | - | 34 |  |  |  |  | 0.62 | #REF! | #REF! | - | 0.3844 | - | 31
ระหว่าง 6 - A - Rim = มุม |  |  |  | 0 | 0.8 | #REF! | 0 | - | 0 |  | ระหว่าง 6 - Rim - C - D |  |  |  | 0 | 0.4 | #REF! | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | 0.8 | #REF! | #REF! | - | 0.64 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 | #REF! | #REF! | - | 0.16 | - | 20
ระหว่าง 1 - E - Rim = มุม |  |  |  | 0 | 0.84 | #REF! | 0 | - | 0 |  | ระหว่าง 6 - Rim - D - E |  |  |  | 0 | 0.28 | #REF! | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | 0.84 | #REF! | #REF! | - | 0.7056 |  | 21 |  |  |  |  | 0.28 | #REF! | #REF! | - | 0.0784 | - | 14
ระหว่าง 1 - 2 - E - Rim |  |  |  | 0 | 0.48 | #REF! | 0 | - | 0 | [10 empty] | 249.9615 | 114.9615
|  |  |  | 0.48 | #REF! | #REF! | - | 0.2304 | - | 24
ระหว่าง 2 - 3 - E - Rim |  |  |  | -0.08 | 0.14 | #REF! | 0.0064 | - | 2.2857 | -
|  |  |  | 0.06 | #REF! | #REF! | - | 0.0036 | - | 1.2857
ระหว่าง 3 - 4 - E - Rim |  |  |  | -0.08 | 0.68 | #REF! | 0.0064 | - | 0.47059 | -
|  |  |  | 0.6 | #REF! | #REF! | - | 0.36 | - | 26.4706
ระหว่าง 4 - 5 - E - Rim |  |  |  | 0 | 0.6 | #REF! | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | 0.6 | #REF! | #REF! | - | 0.36 | - | 30
ระหว่าง 5 - 6 - E - Rim |  |  |  | 0 | 0.24 | #REF! | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | 0.24 | #REF! | #REF! | - | 0.0576 | - | 12
ระหว่าง 6 - E - Rim = มุม |  |  |  | 0 | 0.48 | #REF! | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | 0.48 | #REF! | #REF! | - | 0.2304 |  | 12
[9 empty] | 14.8775 | 256.8775 | [10 empty] | หน้า 13
หน้า 12

## 205(2)
Volume by four - point method พื้นที่ขอบแปลง | [8 empty] | Volume by four - point method พื้นที่ขอบแปลง
ระยะห่างระหว่างหมุด หรือ Station ซึ่งจะต้องเท่ากันทั้ง 4 ด้าน | [8 empty] | ระยะห่างระหว่างหมุด หรือ Station ซึ่งจะต้องเท่ากันทั้ง 4 ด้าน
| L | = | 20 | เมตร | L^2/4 | = | 100 | เมตร |  | L | = | 20 | เมตร | L^2/4 | = | 100 | เมตร
คำนวณหาปริมาตรโดยใช้ความยาวระหว่างหมุดคงที่คือ 20 เมตร แต่ต้องลดพื้นที่ลงเหลือเพียง 25 % | [8 empty] | คำนวณหาปริมาตรโดยใช้ความยาวระหว่างหมุดคงที่คือ 20 เมตร แต่ต้องลดพื้นที่ลงเหลือเพียง 25 %
สำหรับพื้นที่ตรงมุมทั้ง 4 ด้าน และ ลดลง 50 % สำหรับพื้นที่ระหว่างหมุดแรกไปยังขอบแปลงโดยรอบ | [8 empty] | สำหรับพื้นที่ตรงมุมทั้ง 4 ด้าน และ ลดลง 50 % สำหรับพื้นที่ระหว่างหมุดแรกไปยังขอบแปลงโดยรอบ
พื้นที่ระหว่างหมุด |  |  |  | CUT | Hc + Hf |  |  |  | พื้นที่ระหว่างหมุด |  |  |  | CUT | Hc + Hf
|  |  |  | FILL | [8 empty] | FILL
ระหว่าง 1 - A - Rim = มุม | [8 empty] | ระหว่าง Rim - 1 - A - B
ระหว่าง 1 - 2 - A - Rim | [8 empty] | ระหว่าง Rim - 1 - B - C
ระหว่าง 2 - 3 - A - Rim | [8 empty] | ระหว่าง Rim - 1 - C - D
ระหว่าง 3 - 4 - A - Rim | [8 empty] | ระหว่าง Rim - 1 - D - E
ระหว่าง 4 - 5 - A - Rim | [8 empty] | ระหว่าง 6 - Rim - A - B
ระหว่าง 5 - 6 - A - Rim | [8 empty] | ระหว่าง 6 - Rim - B - C
ระหว่าง 6 - A - Rim = มุม | [8 empty] | ระหว่าง 6 - Rim - C - D
ระหว่าง 1 - E - Rim = มุม | [8 empty] | ระหว่าง 6 - Rim - D - E
ระหว่าง 1 - 2 - E - Rim
ระหว่าง 2 - 3 - E - Rim
ระหว่าง 3 - 4 - E - Rim
ระหว่าง 4 - 5 - E - Rim
ระหว่าง 5 - 6 - E - Rim
ระหว่าง 6 - E - Rim = มุม
หน้า 13
หน้า 12

## 104(1)
ดังนั้น ระดับหลังการปรับระดับแล้วที่หมุดใดๆ จะหาได้จาก | [8 empty] | H | = | a + (Gwe) × X + (Gns) × Y
| a | = | 2.679 |  | Gwe | = | 0 |  | Gns | = | -0.0395
ค่าระดับใหม่ที่จุด |  |  | X | = | 1 | Y | = | 1 | H | = | 2.6395 | msl | หรือ | = | 2.64 | ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
จะเห็นว่าระดับของหมุดถัดไปตามแนวแกน X จะ ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น จากหมุดก่อนหน้า | [10 empty] | = | 0 | ม. หรือจะแทนค่าด้วยสมการข้างบนก็ได้
จะเห็นว่าระดับของหมุดถัดไปตามแนวแกน Y จะ ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น จากหมุดก่อนหน้า | [10 empty] | = | -0.04 | ม. หรือจะแทนค่าด้วยสมการข้างบนก็ได้
| North |  | ตารางแสดงค่าระดับดินเดิม ระดับดินใหม่ที่ทำให้ ∑cut = ∑fill และความลึกของดินตัด หรือ ถม แต่ละหมุด
W |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | CUT | FILL
[16 empty] | - | +
| A |  | -0.18 | 2.82 | 0.09 | 2.55 | 0.24 | 2.4 | 0.12 | 2.52 | 0.16 | 2.48 | 0.22 | 2.42 |  | -0.18 | 0.83
|  |  |  | 2.64 |  | 2.64 |  | 2.64 |  | 2.64 |  | 2.64 |  | 2.64
| B |  | -0.61 | 3.21 | -0.28 | 2.88 | 0.12 | 2.48 | 0.2 | 2.4 | 0.02 | 2.58 | 0.15 | 2.45 |  | -0.89 | 0.49
|  |  |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6
| C |  | -0.47 | 3.03 | -0.44 | 3 | -0.2 | 2.76 | 0.29 | 2.27 | 0.11 | 2.45 | 0.2 | 2.36 |  | -1.11 | 0.6
|  |  |  | 2.56 |  | 2.56 |  | 2.56 |  | 2.56 |  | 2.56 |  | 2.56
| D |  | -0.03 | 2.55 | -0.33 | 2.85 | -0.24 | 2.76 | 0.25 | 2.27 | -0.06 | 2.58 | 0.04 | 2.48 |  | -0.66 | 0.29
|  |  |  | 2.52 |  | 2.52 |  | 2.52 |  | 2.52 |  | 2.52 |  | 2.52
| E |  | 0.21 | 2.27 | 0.03 | 2.45 | -0.04 | 2.52 | 0.3 | 2.18 | 0 | 2.48 | 0.12 | 2.36 |  | -0.04 | 0.66
|  |  |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 2.48
| South | [13 empty] | ∑ | -2.88 | 2.87
| ∑ CUT | = | -2.88 | = | 1.0035 | หรือ | ∑ CUT | = | 1.0035 | ∑ FILL
| ∑ FILL |  | 2.87
ข้อสังเกต
1 | ในกรณีที่ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ขั้นตอนนี้ผลรวมของดินตัดหรือ CUT ควรจะต้องเท่ากับผลรวมของดินถม หรือ FILL กรณียังไม่เผื่อกรณี Swell
แต่ถ้ามีการใช้ทศนิยม 1-2 ตำแหน่ง อาจทำให้อัตราส่วนระหว่างผลรวมของดินตัด ไม่เท่ากับ ผลรวมของดินถม ก็อาจเป็นได้
2 | กรณีที่เป็นดินเหนียวค่า Swell จะมีค่าอยู่ระหว่าง 10 % - 30 % และค่า Shrinkage จะอยู่ที่ประมาณ 10 % โดยค่าจริงจะหาได้จากห้อง lab
3 | กรณีที่จะต้องมีการนำค่า Swell มาพิจารณาด้วย จะต้องตัดดินให้มากขึ้นและถมดินให้น้อยลง ซึ่งโดยหลักการแล้วสามารถทำได้หลายวิธี
เช่น การเปลี่ยนค่า Gns & Gwe โดยให้ระดับของ Hm คงที่ วิธีนี้การคำนวณจะค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงมักนิยมใช้อีกวิธีหนึ่งคือ
การคงค่า Gns & Gwe ให้มีค่าเท่าเดิม แต่ลดค่าระดับของ Hm ลงทั้ง Plane ซึ่งทำให้ต้องตัดดินให้มากขึ้นและถมดินน้อยลง
4 | กรณีที่ต้องตัดดินให้มากขึ้นเพื่อให้พอกับ Swell ในทางปฏิบัติให้ตัดดินทุกหมุดเพิ่มหมุดละ 1 ซม. ไปเรื่อยๆหลายๆรอบจนกว่าจะได้ Swell เท่ากับ
หรือ ใกล้เคียงกับที่ต้องการมากที่สุด แต่ไม่ควรตัดดินให้ลึกน้อยกว่าครั้งละ 1 ซม. เพราะจะเสียเวลาในการคำนวณมาก
หน้า 5
| ระดับดินใหม่ที่จุด (x1,y1) หลังการคำนวณปรับแก้ครั้งแรก | [8 empty] | = | 2.64 | msl |  | ∑C/∑F | = | 1.0035
|  | ถ้าลดค่าระดับดินที่คำนวณใหม่ลงอีกหมุดละ | [7 empty] | = | 0.02 | m |  | ∑C/∑F | = | 1.1892
| ระดับดินใหม่ที่จุด (x1,y1) จะลดลงเหลือ | [8 empty] | = | 2.62 | msl |  | ∑C | = | 1.1892 | ∑F
| North |  | ตารางแสดงค่าระดับดินเดิม ระดับดินใหม่ที่ทำให้ | [6 empty] | ∑cut | = | 1.1892 | ∑F | และความลึกของดินตัด หรือ ถม แต่ละหมุด
W |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | E | CUT | FILL
[17 empty] | - | +
| A |  | -0.2 | 2.82 | 0.07 | 2.55 | 0.22 | 2.4 | 0.1 | 2.52 | 0.14 | 2.48 | 0.2 | 2.42 |  |  | -0.2 | 0.73
|  |  |  | 2.62 |  | 2.62 |  | 2.62 |  | 2.62 |  | 2.62 |  | 2.62
| B |  | -0.63 | 3.21 | -0.3 | 2.88 | 0.1 | 2.48 | 0.18 | 2.4 | 0 | 2.58 | 0.13 | 2.45 |  |  | -0.93 | 0.41
|  |  |  | 2.58 |  | 2.58 |  | 2.58 |  | 2.58 |  | 2.58 |  | 2.58
| C |  | -0.49 | 3.03 | -0.46 | 3 | -0.22 | 2.76 | 0.27 | 2.27 | 0.09 | 2.45 | 0.18 | 2.36 |  |  | -1.17 | 0.54
|  |  |  | 2.54 |  | 2.54 |  | 2.54 |  | 2.54 |  | 2.54 |  | 2.54
| D |  | -0.05 | 2.55 | -0.35 | 2.85 | -0.26 | 2.76 | 0.23 | 2.27 | -0.08 | 2.58 | 0.02 | 2.48 |  |  | -0.74 | 0.25
|  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
| E |  | 0.21 | 2.27 | 0.03 | 2.45 | -0.04 | 2.52 | 0.3 | 2.18 | 0 | 2.48 | 0.12 | 2.36 |  |  | -0.04 | 0.66
|  |  |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 2.48
| South | [14 empty] | ∑ | -3.08 | 2.59
| ความลึกของดินตัด ดินถม หลังการปรับแก้เพื่อเผื่อค่า Swell | [7 empty] | = | ระดับดินใหม่หลังการปรับแก้ตามต้องการ - ระดับดินเดิมก่อนการปรับแก้ใดๆ
| North |  | ตารางแสดงค่าความลึกของดินตัด(-) หรือ ถม(+) แต่ละหมุด และผลรวมดินตัดและดินถมที่อยู่ระหว่างหมุด
W |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | E | CUT | FILL
[17 empty] | - | +
| A |  |  | -0.2 |  | 0.07 |  | 0.22 |  | 0.1 |  | 0.14 |  | 0.2 |  |  | -0.2 | 0.73
[5 empty] | -1.13 |  | -0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0.07 |  | 0.39 |  | 0.6 |  | 0.42 |  | 0.47
| B |  |  | -0.63 |  | -0.3 |  | 0.1 |  | 0.18 |  | 0 |  | 0.13 |  |  | -0.93 | 0.41
[5 empty] | -1.88 |  | -0.98 |  | -0.22 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0.1 |  | 0.55 |  | 0.54 |  | 0.4
| C |  |  | -0.49 |  | -0.46 |  | -0.22 |  | 0.27 |  | 0.09 |  | 0.18 |  |  | -1.17 | 0.54
[5 empty] | -1.35 |  | -1.29 |  | -0.48 |  | -0.08 |  | -0.08
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.59 |  | 0.29
| D |  |  | -0.05 |  | -0.35 |  | -0.26 |  | 0.23 |  | -0.08 |  | 0.02 |  |  | -0.74 | 0.25
[5 empty] | -0.4 |  | -0.65 |  | -0.3 |  | -0.08 |  | -0.08
[5 empty] | 0.24 |  | 0.03 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.14
| E |  |  | 0.21 |  | 0.03 |  | -0.04 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.12 |  |  | -0.04 | 0.66
| South | [14 empty] | ∑ | -3.08 | 2.59
Volume by four - point method
[11 empty] | Vc | = | ปริมาตรของดินตัด |  |  |  | ลบ.ม.
[11 empty] | Vf | = | ปริมาตรของดินถม |  |  |  | ลบ.ม. |  | หน้า 7
[11 empty] | L | = | ระยะห่างระหว่างหมุดที่เท่ากัน |  |  |  | เมตร
[11 empty] | Hc | = | ความลึกของดินตัด |  |  |  | เมตร
[11 empty] | Hf | = | ความลึกของดินถม |  |  |  | เมตร

## 106 vol by grid method
| พื้นที่ระหว่างหมุด |  |  |  | = | 20 x 20 |  | = | 400 |  | ตารางเมตร
| Area Constant A/4 |  |  |  | = | 400 / 4 |  | = | 100 |  | ตารางเมตร
เมื่อคิดปริมาตรระหว่างหมุดและขอบแปลงโดยรอบ
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6
A | -0.2 |  | 0.07 |  |  | 0.22 |  |  | 0.1 |  |  | 0.14 |  | 0.2
B | -0.63 |  | -0.3 |  |  | 0.1 |  |  | 0.18 |  |  | 0 |  | 0.13
C | -0.49 |  | -0.46 |  |  | -0.22 |  |  | 0.27 |  |  | 0.09 |  | 0.18
D | -0.05 |  | -0.35 |  |  | -0.26 |  |  | 0.23 |  |  | -0.08 |  | 0.02
E | 0.21 |  | 0.03 |  |  | -0.04 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  | 0.12
| หมุด | Depth of Cut |  | Depth of Fill |  |  | ความถี่ |  | A/4 | Volume of Cut |  |  | Volume of Fill
| 1A | -0.2 |  | 0 |  |  | 4 |  | 100 | -80 |  |  | 0
| 1B | -0.63 |  | 0 |  |  | 4 |  | 100 | -252 |  |  | 0
| 1C | -0.49 |  | 0 |  |  | 4 |  | 100 | -196 |  |  | 0
| 1D | -0.05 |  | 0.19 |  |  | 4 |  | 100 | -20 |  |  | 76
| 1E | 0 |  | 0.21 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 84
| 2A | 0 |  | 0.07 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 28
| 2B | -0.3 |  | 0 |  |  | 4 |  | 100 | -120 |  |  | 0
| 2C | -0.46 |  | 0 |  |  | 4 |  | 100 | -184 |  |  | 0
| 2D | -0.35 |  | 0 |  |  | 4 |  | 100 | -140 |  |  | 0
| 2E | 0 |  | 0.03 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 12
| 3A | 0 |  | 0.22 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 88
| 3B | 0 |  | 0.1 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 40
| 3C | -0.22 |  | 0 |  |  | 4 |  | 100 | -88 |  |  | 0
| 3D | -0.26 |  | 0 |  |  | 4 |  | 100 | -104 |  |  | 0
| 3E | -0.04 |  | 0.06 |  |  | 4 |  | 100 | -16 |  |  | 24
| 4A | 0 |  | 0.1 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 40
| 4B | 0 |  | 0.18 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 72
| 4C | 0 |  | 0.27 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 108
| 4D | 0 |  | 0.23 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 92
| 4E | 0 |  | 0.3 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 120
| 5A | 0 |  | 0.02 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 8
| 5B | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 0
| 5C | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 0
| 5D | -0.08 |  | 0 |  |  | 4 |  | 100 | -32 |  |  | 0
| 5E | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | หน้า 14
| 6A | 0 |  | 0.2 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 80
| 6B | 0 |  | 0.13 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 52
| 6C | 0 |  | 0.18 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 72
| 6D | 0 |  | 0.02 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 8
| 6E | 0 |  | 0.12 |  |  | 4 |  | 100 | 0 |  |  | 48
[10 empty] | -1232 |  |  | 1052 |  | LCM

## 206 vol by grid method
| พื้นที่ระหว่างหมุด |  |  |  | = |  |  | = |  |  | ตารางเมตร
| Area Constant A/4 |  |  |  | = |  |  | = |  |  | ตารางเมตร
เมื่อคิดปริมาตรระหว่างหมุดและขอบแปลงโดยรอบ
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6
A
B
C
D
E
| หมุด | Depth of Cut |  | Depth of Fill |  |  | ความถี่ |  | A/4 | Volume of Cut |  |  | Volume of Fill
1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
2C
2D
2E
3A
3B
3C
3D
3E
4A
4B
4C
4D
4E
5A
5B
5C
5D
5E
6A
6B
| 6C | [14 empty] | หน้า 14
6D
6E
LCM

## 107 moving schedule
|  | ∑ CUT | = | -2.81 | = | -1.2773 | หรือ | ∑ CUT | = | 1.2773 | ∑ FILL
|  | ∑ FILL |  | 2.2
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6
A | -20 |  |  | 7 |  |  | 22 |  |  | 10 |  | 14 | 20
B | -63 |  |  | -30 |  |  | 10 |  |  | 18 |  | 0 | 13
C | -49 |  |  | -46 |  |  | -22 |  |  | 27 |  | 9 | 18
D | -5 |  |  | -35 |  |  | -26 |  |  | 23 |  | -8 | 2
E | 21 |  |  | 3 |  |  | -4 |  |  | 30 |  | 0 | 12 | หน้า 16

## 207 moving schedule
|  | ∑ CUT | = |  | = | หรือ | ∑ CUT | = |  | ∑ FILL
∑ FILL
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6
A
B
C
D
E | [12 empty] | หน้า 16

## 108 distance per ccm
Swell Factor |  | 1.285 | จากหน้า 4
ระยะทางระหว่างหมุดแต่ละหมุด |  | 20 |  | เมตร
ระยะตามแนว WE - ม. |  | ระยะตามแนว NS - ม. |  |  | ระยะตรงข้ามมุมฉาก - ม.
20 |  | 20 |  |  | 28.2843
ระยะทางและปริมาณการเคลื่อนย้ายดินทั้งหมดจาก Cut to Fill
to be moved |  |  | distance | volume |  | distance x volume
from Cut - cm - to Fill with Swell |  |  | m | LCM |  | m x LCM
from grid | depth - cm | to grid
3E | 2 | 2E | 20 | 8 |  | 160
3D | 15 | 2E | 28.28 | 60 |  | 1696.8
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 68 |  | 1856.8
หน้า 17
ระยะทางการเคลื่อนย้ายดินเฉลี่ย |  |  | = | 27.3059 |  |  | เมตร / LCM

## 208 distance per ccm
Swell Factor |  | 1.285 | จากหน้า 4
ระยะทางระหว่างหมุดแต่ละหมุด |  | 20 |  | เมตร
ระยะตามแนว WE - ม. |  | ระยะตามแนว NS - ม. |  |  | ระยะตรงข้ามมุมฉาก - ม.
20 |  | 20 |  |  | 28.2843
ระยะทางและปริมาณการเคลื่อนย้ายดินทั้งหมดจาก Cut to Fill
to be moved |  |  | distance | volume |  | distance x volume
from Cut - cm - to Fill with Swell |  |  | m | LCM |  | m x LCM
from grid | depth - cm | to grid
หน้า 17
ระยะทางการเคลื่อนย้ายดินเฉลี่ย |  |  | = |  |  |  | เมตร / LCM

## 109 tractor
Productivity of Tractor
| Q | = | q × N × E |  | = | q × (60/Cm) × e × E |  |  |  | LCM/Hr
| Q | = | Hourly Production |  |  | ปริมาณงานที่ทำได้ต่อชั่วโมง |  |  |  | LCM/Hr
| q | = | ปริมาณงานที่ทำได้ต่อ 1 รอบการทำงาน ซึ่ง ≤ Bucket volume | [6 empty] | LCM
|  | = | q1 x a | q1 | = | Blade Capacity ดูได้จาก Spec ของรถ
|  |  |  | a | = | Blade Factor ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ดัน
[5 empty] | = | 0.9 - 1.1 | กรณีดินทรายที่ไม่ได้บดอัด กองดิน หรือ ดินทั่วๆไป
| N | = | จำนวนรอบการทำงานต่อ 1 ชั่วโมง
|  | = | 60 นาที / Cm
| Cm | = | ระยะเวลาทำงานครบ 1 รอบ เป็น นาที |  |  |  |  | ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น
|  |  | ระยะทางในการดันดิน |  |  | ความเร็วรถในการเดินหน้า และ ถอยหลัง |  |  |  | และ
|  |  | ระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเกียร์ |  |  |  | ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากในการกะประมาณ
Akira Hashimoto ตัวแทน JICA ทำงานที่ Irrigation Engineering Center หรือ IEC
ได้ทำ Field Research เมื่อ 1990 ได้เสนอสมการหา Cycle Time of Tractor
|  |  |  | Cm | = | 0.034L + 0.25 |  | นาที
|  |  |  | L | = | Hualing Distance |  | หรือ ระยะทางในการดันดิน
ในทางปฏิบัติ ไม่เกิน 60 เมตร
| e | = | Grade Factor
เป็นการเพิ่ม หรือ ลด ปริมาณงานที่ทำได้เมื่อต้องดันดินขึ้น หรือ ลงเนิน
ในกรณีทำงานบนพื้นที่ราบมีค่า = 1
| E | = | ระยะเวลาการทำงานของรถหลังจากติดเครื่องยนต์แล้วและทำงาน-ได้งาน เฉยๆ
ไม่รวมระยะเวลาที่ติดเครื่องแล้วจอดรถทิ้งไว้เฉยๆ
เช่น ถ้า 1 ชั่วโมง สามารถทำงานได้เพียง 50 นาที
ค่า E = 50 / 60 นาที = 0.8333 หรือ 83.33 %
ตัวอย่าง | รถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก เช่น Farm Tractor
Productivity of Tractor
| q | = | ปริมาณงานที่ทำได้ต่อ 1 รอบการทำงาน ซึ่ง ≤ Bucket volume LCM
|  | = | q1 x a | q1 | = | Blade Capacity |  | = | 0.5 | LCM
|  |  |  | a | = | Blade Factor |  | = | 1.1
| Cm | = | ระยะเวลาทำงานครบ 1 รอบ เป็น นาที
|  |  |  | L | = | Hualing Distance |  | = | 10 | เมตร
|  |  |  | Cm | = | 0.034L + 0.25 |  | นาที = | 0.59 | นาที
| e | = | Grade Factor |  | = | 1 | ทำงานบนพื้นราบ
| E | = | ทำงานชั่วโมงละ |  | = | 50 | นาที | E | = | 0.83333
| Q | = | q × N × E |  | = | q × (60/Cm) × e × E |  |  |  | LCM/Hr
หน้า 18
|  | = | 46.6102 |  | LCM/Hr
|  |  | Working Hour |  | = | Quantity LCM / Productivity
[5 empty] | = | 2000 | ÷ | 46.6102
[5 empty] | = | 42.9091 | ชม.
[5 empty] | = | 43 | ชม.
รถแทรคเตอร์ 1 คัน ทำงานวันละ |  |  |  |  | = | 8 | ชม.
| ใช้เวลาทำงานทั้งหมด |  |  |  | = | 5 | วัน | = | 40 | ชม.
| เหลือระยะเวลาทำล่วงเวลา |  |  |  | = | 3 | ชม.
ค่าเช่ารถ |  |  | = | 1000 |  | บาท/ชม. | ไม่คิดค่าซ่อมบำรุง
|  |  | = | 43000 |  | บาท
ค่าจ้างคนขับรถเวลาปกติ |  |  | = | 100 |  | บาท/ชม. | เวลาทำงานปกติ |  | 40 | ชม.
|  |  | = | 4000 |  | บาท
ค่าล่วงเวลาคนขับรถ |  |  | = | 200 |  | บาท/ชม.
ชั่วโมงงานล่วงเวลา |  |  | = | 3 |  | ชม. | = | 600 | บาท
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |  |  | = | 0.1514 |  | ลิตร ต่อ แรงม้า ต่อ ชั่วโมง |  |  | น้ำมันดีเซล |  | Pratt
|  |  | = | 0.2271 |  | ลิตร ต่อ แรงม้า ต่อ ชั่วโมง |  |  | น้ำมันเบนซิน |  | Pratt
แรงม้าเครื่องยนต์ |  |  | = | 120 |  | แรงม้า
ราคาน้ำมันดีเซลต่อลิตร |  |  | = | 30 |  | บาท
|  |  | = | 23436.72 |  | บาท
ค่าน้ำมันหล่อลื่น 10 % |  |  | = | 2343.672 |  | บาท ของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมไส้กรอง
รวมค่าใช้จ่ายเมื่อใช้รถแทรคเตอร์เครื่องยนดีเซลขนาด 120 แรงม้า
ค่าเช่ารถ |  |  | = | 43000 |  | บาท | จำนวน | 1 | คัน
ค่าจ้างคนขับรถเวลาปกติ |  |  | = | 4000 |  | บาท | จำนวน | 40 | ชั่วโมง
ค่าล่วงเวลาคนขับรถ |  |  | = | 600 |  | บาท | จำนวน | 3 | ชั่วโมง
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |  |  | = | 23436.72 |  | บาท | จำนวน | 26 | ชั่วโมง | น้ำมันดีเซล
ค่าน้ำมันหล่อลื่น |  |  | = | 2343.672 |  | บาท | จำนวน | 26 | ชั่วโมง | น้ำมันดีเซล
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเช่าเครื่องจักรกลงานดิน
1 |  |  | ไม่นิยมเช่าเป็นชั่วโมง แต่นิยมเช่าเป็นช่วงเวลา เช่น 7 - 10 - 15 - 30 วัน เป็นต้น
2 |  |  | ค่าน้ำมัน ค่าน้ำมันหล่อลื่นและไส้กรอง ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ หรือ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
3 |  |  | การทำงานต่อวันตามกฎหมาย คือ 8 ชั่วโมง มากกว่านี้ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้คนขับ
4 |  |  | ไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับตัวรถเพราะเช่าเหมารวมชั่วโมง หรือ รวมระยะเวลาไว้แล้ว
5 |  |  | ค่าโรงพักรถ โรงซ่อมย่อย ห้องพักคนขับรถและผู้ช่วย ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
6 |  |  | ค่าซ่อมบำรุง อะไหล่ หรือ เครื่องจักรทดแทนกรณีรถเสียหาย ผู้ให้เช่ารับผิดชอบ
7 |  |  | ระยะทางในการดันดินแต่ละครั้งไม่ควรเกินระยะห่างระหว่างหมุด
|  | 8 | ฯลฯ
หน้า 19

## 209 tractor
Productivity of Tractor
| Q | = | q × N × E |  | = | q × (60/Cm) × e × E |  |  |  | LCM/Hr
| Q | = | Hourly Production |  |  | ปริมาณงานที่ทำได้ต่อชั่วโมง |  |  |  | LCM/Hr
| q | = | ปริมาณงานที่ทำได้ต่อ 1 รอบการทำงาน ซึ่ง ≤ Bucket volume | [6 empty] | LCM
|  | = | q1 x a | q1 | = | Blade Capacity ดูได้จาก Spec ของรถ
|  |  |  | a | = | Blade Factor ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ดัน
[5 empty] | = | 0.9 - 1.1 | กรณีดินทรายที่ไม่ได้บดอัด กองดิน หรือ ดินทั่วๆไป
| N | = | จำนวนรอบการทำงานต่อ 1 ชั่วโมง
|  | = | 60 นาที / Cm
| Cm | = | ระยะเวลาทำงานครบ 1 รอบ เป็น นาที |  |  |  |  | ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น
|  |  | ระยะทางในการดันดิน |  |  | ความเร็วรถในการเดินหน้า และ ถอยหลัง |  |  |  | และ
|  |  | ระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเกียร์ |  |  |  | ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากในการกะประมาณ
Akira Hashimoto ตัวแทน JICA ทำงานที่ Irrigation Engineering Center หรือ IEC
ได้ทำ Field Research เมื่อ 1990 ได้เสนอสมการหา Cycle Time of Tractor
|  |  |  | Cm | = | 0.034L + 0.25 |  | นาที
|  |  |  | L | = | Hualing Distance |  | หรือ ระยะทางในการดันดิน
ในทางปฏิบัติ ไม่เกิน 60 เมตร
| e | = | Grade Factor
เป็นการเพิ่ม หรือ ลด ปริมาณงานที่ทำได้เมื่อต้องดันดินขึ้น หรือ ลงเนิน
ในกรณีทำงานบนพื้นที่ราบมีค่า = 1
| E | = | ระยะเวลาการทำงานของรถหลังจากติดเครื่องยนต์แล้วและทำงาน-ได้งาน เฉยๆ
ไม่รวมระยะเวลาที่ติดเครื่องแล้วจอดรถทิ้งไว้เฉยๆ
เช่น ถ้า 1 ชั่วโมง สามารถทำงานได้เพียง 50 นาที
ค่า E = 50 / 60 นาที = 0.8333 หรือ 83.33 %
ตัวอย่าง | รถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก เช่น Farm Tractor
Productivity of Tractor
| q | = | ปริมาณงานที่ทำได้ต่อ 1 รอบการทำงาน ซึ่ง ≤ Bucket volume LCM
|  | = | q1 x a | q1 | = | Blade Capacity |  | = | 0.5 | LCM
|  |  |  | a | = | Blade Factor |  | =
| Cm | = | ระยะเวลาทำงานครบ 1 รอบ เป็น นาที
|  |  |  | L | = | Hualing Distance |  | = |  | เมตร
|  |  |  | Cm | = | 0.034L + 0.25 |  | นาที = |  | นาที
| e | = | Grade Factor |  | = | 1 | ทำงานบนพื้นราบ
| E | = | ทำงานชั่วโมงละ |  | = |  | นาที | E | =
| Q | = | q × N × E |  | = | q × (60/Cm) × e × E |  |  |  | LCM/Hr
หน้า 18
|  | = |  |  | LCM/Hr
|  |  | Working Hour |  | = | Quantity LCM / Productivity
[5 empty] | = |  | ÷
[5 empty] | = |  | ชม.
[5 empty] | = |  | ชม.
รถแทรคเตอร์ 1 คัน ทำงานวันละ |  |  |  |  | = |  | ชม.
| ใช้เวลาทำงานทั้งหมด |  |  |  | = |  | วัน | = |  | ชม.
| เหลือระยะเวลาทำล่วงเวลา |  |  |  | = |  | ชม.
ค่าเช่ารถ |  |  | = |  |  | บาท/ชม. | ไม่คิดค่าซ่อมบำรุง
|  |  | = |  |  | บาท
ค่าจ้างคนขับรถเวลาปกติ |  |  | = |  |  | บาท/ชม. | เวลาทำงานปกติ |  | 0 | ชม.
|  |  | = |  |  | บาท
ค่าล่วงเวลาคนขับรถ |  |  | = |  |  | บาท/ชม.
ชั่วโมงงานล่วงเวลา |  |  | = |  |  | ชม. | = | 0 | บาท
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |  |  | = | 0.1514 |  | ลิตร ต่อ แรงม้า ต่อ ชั่วโมง |  |  | น้ำมันดีเซล |  | Pratt
|  |  | = | 0.2271 |  | ลิตร ต่อ แรงม้า ต่อ ชั่วโมง |  |  | น้ำมันเบนซิน |  | Pratt
แรงม้าเครื่องยนต์ |  |  | = |  |  | แรงม้า
ราคาน้ำมันดีเซลต่อลิตร |  |  | = |  |  | บาท
|  |  | = |  |  | บาท
ค่าน้ำมันหล่อลื่น 10 % |  |  | = |  |  | บาท ของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมไส้กรอง
รวมค่าใช้จ่ายเมื่อใช้รถแทรคเตอร์เครื่องยนดีเซลขนาด 120 แรงม้า
ค่าเช่ารถ |  |  | = |  |  | บาท | จำนวน |  | คัน
ค่าจ้างคนขับรถเวลาปกติ |  |  | = |  |  | บาท | จำนวน |  | ชั่วโมง
ค่าล่วงเวลาคนขับรถ |  |  | = |  |  | บาท | จำนวน |  | ชั่วโมง
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |  |  | = |  |  | บาท | จำนวน |  | ชั่วโมง | น้ำมันดีเซล
ค่าน้ำมันหล่อลื่น |  |  | = |  |  | บาท | จำนวน |  | ชั่วโมง | น้ำมันดีเซล
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเช่าเครื่องจักรกลงานดิน
1 |  |  | ไม่นิยมเช่าเป็นชั่วโมง แต่นิยมเช่าเป็นช่วงเวลา เช่น 7 - 10 - 15 - 30 วัน เป็นต้น
2 |  |  | ค่าน้ำมัน ค่าน้ำมันหล่อลื่นและไส้กรอง ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ หรือ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
3 |  |  | การทำงานต่อวันตามกฎหมาย คือ 8 ชั่วโมง มากกว่านี้ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้คนขับ
4 |  |  | ไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับตัวรถเพราะเช่าเหมารวมชั่วโมง หรือ รวมระยะเวลาไว้แล้ว
5 |  |  | ค่าโรงพักรถ โรงซ่อมย่อย ห้องพักคนขับรถและผู้ช่วย ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
6 |  |  | ค่าซ่อมบำรุง อะไหล่ หรือ เครื่องจักรทดแทนกรณีรถเสียหาย ผู้ให้เช่ารับผิดชอบ
7 |  |  | ระยะทางในการดันดินแต่ละครั้งไม่ควรเกินระยะห่างระหว่างหมุด
|  | 8 | ฯลฯ
หน้า 19